| Документ предоставлен КонсультантПлюс - Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 12 января 2016 г. N 2/2352 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 января 2016 г. N 354-З О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Принят Палатой представителей 10 декабря 2015 года Одобрен Советом Республики 18 декабря 2015 года - ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения: авария - разрушение опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; инцидент - отказ в работе или повреждение потенциально опасных объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приводящие к аварии; опасный производственный объект - объект, указанный в перечне опасных производственных объектов согласно приложению 1; подготовка работников субъекта промышленной безопасности по вопросам промышленной безопасности (далее - подготовка по вопросам промышленной безопасности) - процесс, направленный на освоение работниками субъекта промышленной безопасности содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых по вопросам обеспечения промышленной безопасности в целях освоения безопасных методов и приемов работы, выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности таких работников; потенциально опасный объект - объект, указанный в перечне потенциально опасных объектов в области промышленной безопасности согласно приложению 2; проверка знаний по вопросам промышленной безопасности - подтверждение знания требований промышленной безопасности; промышленная безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от возникновения аварий и инцидентов, обеспеченное комплексом организационных и технических мероприятий, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства; работники субъекта промышленной безопасности - физические лица, работающие по трудовым договорам, предусматривающим выполнение работы в области промышленной безопасности, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) в области промышленной безопасности, обучающиеся в учреждениях образования и привлекаемые к работам в области промышленной безопасности в период прохождения практики, производственного обучения, стажировки, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь, сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, сотрудники, имеющие специальные звания, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, привлекаемые в соответствии с законодательством к выполнению работ (оказанию услуг) в области промышленной безопасности, а также физические лица, содержащиеся в организациях уголовно-исполнительной системы или находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, привлекаемые к выполнению оплачиваемых работ в области промышленной безопасности; технические устройства - оборудование, конструктивные элементы трубопроводов, машин, механизмов, изделий или их совокупность, которые могут применяться при эксплуатации опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта и техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности; требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные для соблюдения требования, содержащиеся в настоящем Законе, актах Президента Республики Беларусь, правилах по обеспечению промышленной безопасности, иных актах законодательства, международных договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного союза, а также в технических регламентах Евразийского экономического союза и иных актах, составляющих право Евразийского экономического союза, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность; эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, обладающее специальными знаниями в области промышленной безопасности, аттестованное в установленном законодательством порядке и участвующее в проведении экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования потенциально опасных объектов; экспертиза промышленной безопасности - определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в части первой статьи 27 настоящего Закона, предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности. - Статья 2. Сфера действия настоящего Закона Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением промышленной безопасности опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности - их проектировании, изготовлении, возведении, реконструкции, модернизации, приемке, вводе в эксплуатацию, монтаже, наладке, обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях, эксплуатации, техническом переоснащении, консервации, ликвидации, временной приостановке, выводе из эксплуатации, в том числе при изготовлении, реконструкции, модернизации, монтаже, наладке, обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях технических устройств (далее, если не указано иное, - деятельность в области промышленной безопасности), а также с локализацией и ликвидацией аварий и инцидентов, их последствий, и иные отношения в области промышленной безопасности. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с осуществлением деятельности в области промышленной безопасности физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, физических лиц, являющихся работниками субъекта промышленной безопасности, а также экспертами в области промышленной безопасности. - Статья 3. Субъекты промышленной безопасности и объекты отношений в области промышленной безопасности Субъектами промышленной безопасности являются юридические лица, в том числе иностранные и международные юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами (далее - юридические лица), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности. Объектами отношений в области промышленной безопасности являются опасные производственные объекты, потенциально опасные объекты и технические устройства. - Статья 4. Типы опасных производственных объектов Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к настоящему Закону, на три типа: объект I типа опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; объект II типа опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; объект III типа опасности - опасные производственные объекты средней опасности. - Статья 5. Правовое регулирование отношений в области промышленной безопасности Отношения в области промышленной безопасности регулируются настоящим Законом, актами Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства в области промышленной безопасности, международными договорами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, а также техническими регламентами Евразийского экономического союза и иными актами, составляющими право Евразийского экономического союза. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора. - ГЛАВА 2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - Статья 6. Государственное регулирование в области промышленной безопасности Государственное регулирование в области промышленной безопасности осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, иными республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь обязано согласовывать принимаемые им нормативные правовые акты в области промышленной безопасности с республиканскими органами государственного управления, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь, если в таких нормативных правовых актах содержатся нормативные правовые предписания, касающиеся указанных государственных органов. Республиканские органы государственного управления, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь обязаны согласовывать принимаемые ими нормативные правовые акты в области промышленной безопасности с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области промышленной безопасности Президент Республики Беларусь в области промышленной безопасности определяет государственную политику, осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами. - Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области промышленной безопасности Совет Министров Республики Беларусь в области промышленной безопасности: обеспечивает проведение государственной политики; устанавливает порядок проведения идентификации опасных производственных объектов, а также форму карты учета опасного производственного объекта; устанавливает порядок регистрации опасных производственных объектов, а также форму свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, порядок выдачи свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, внесения в него изменений и (или) дополнений; устанавливает порядок ведения государственного реестра опасных производственных объектов, порядок и случаи внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, и исключения сведений об опасных производственных объектах из этого реестра, предоставления заинтересованным лицам информации, содержащейся в государственном реестре опасных производственных объектов; устанавливает порядок и случаи регистрации потенциально опасных объектов, внесения изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов, а также форму журнала регистрации потенциально опасных объектов; утверждает перечень разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности и устанавливает порядок их выдачи; устанавливает порядок аттестации экспертов в области промышленной безопасности; устанавливает случаи, порядок и сроки проведения экспертизы промышленной безопасности, требования к форме заключения экспертизы промышленной безопасности, утверждает перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности; устанавливает порядок разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений, а также учета таких деклараций; осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь. - Статья 9. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области промышленной безопасности Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области промышленной безопасности: реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование; координирует деятельность республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций; обеспечивает осуществление государственного надзора в области промышленной безопасности, за исключением надзора, предусмотренного частями третьей и четвертой статьи 17 настоящего Закона; осуществляет лицензирование деятельности в области промышленной безопасности; в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает (издает) нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты; согласовывает нормативные правовые акты в области промышленной безопасности, принимаемые иными республиканскими органами государственного управления, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь; устанавливает порядок, сроки направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым статьи 10 настоящего Закона; устанавливает порядок технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета; устанавливает формы акта технического расследования причин аварии и акта технического расследования причин инцидента; осуществляет в установленном законодательством порядке сбор и предоставление информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов; обеспечивает своевременное информирование населения, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и инцидентах или об угрозе их возникновения; устанавливает форму журнала учета аварий и инцидентов; устанавливает случаи, порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, периодичность такой проверки, порядок создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, форму протокола проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, за исключением случая, предусмотренного абзацем тринадцатым статьи 10 настоящего Закона; устанавливает требования к содержанию учебно-программной документации при проведении подготовки по вопросам промышленной безопасности руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности (субъектов промышленной безопасности - индивидуальных предпринимателей), осуществляющих эксплуатацию опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, являющихся в соответствии с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации этих объектов; устанавливает порядок выдачи и форму удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов (далее - удостоверение); изучает, обобщает и распространяет передовой опыт иностранных государств; осуществляет международное сотрудничество; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами. Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Госпромнадзор) в области промышленной безопасности: осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством об административных процедурах; проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у работников субъектов промышленной безопасности, лиц, которые привлекаются в качестве преподавателей для проведения теоретической подготовки по вопросам промышленной безопасности; проводит экспертизу промышленной безопасности; принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов и (или) организует такое техническое расследование; проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производственных объектов путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра, за исключением сведений об опасных производственных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики Беларусь, органам государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов, за исключением потенциально опасных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики Беларусь, органам государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства. - Статья 10. Полномочия Министерства обороны Республики Беларусь в области промышленной безопасности Министерство обороны Республики Беларусь в области промышленной безопасности: в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь; осуществляет ведомственный контроль; осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством об административных процедурах; проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производственных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; устанавливает порядок, сроки направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, за исключением информации, отнесенной к государственным секретам; обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их последствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; распространяет информацию, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; устанавливает случаи, порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, проводит такую проверку в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Министерстве обороны Республики Беларусь; устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает (издает) нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, в отношении опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь; осуществляет международное сотрудничество; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами. - Статья 11. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь в области промышленной безопасности Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области промышленной безопасности: в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование в органах внутренних дел Республики Беларусь и внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь; осуществляет ведомственный контроль; осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством об административных процедурах; проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производственных объектов, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их последствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; распространяет информацию, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, физических лиц, содержащихся в организациях уголовно-исполнительной системы или находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ в области промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами. - Статья 12. Полномочия Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в области промышленной безопасности Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в области промышленной безопасности: в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование в органах пограничной службы Республики Беларусь; осуществляет ведомственный контроль; осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством об административных процедурах; проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производственных объектов, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь; предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь; обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их последствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь; распространяет информацию, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь; принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих и лиц гражданского персонала органов пограничной службы Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь, в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами. - Статья 13. Полномочия Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в области промышленной безопасности Комитет государственной безопасности Республики Беларусь в области промышленной безопасности: в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование в органах государственной безопасности Республики Беларусь; осуществляет ведомственный контроль; осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством об административных процедурах; проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производственных объектов, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь; предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь; обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их последствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь; распространяет информацию, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь; принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих и лиц гражданского персонала органов государственной безопасности Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь, в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Комитете государственной безопасности Республики Беларусь; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами. - Статья 14. Полномочия Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь в области промышленной безопасности Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в области промышленной безопасности: в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь; осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством об административных процедурах; проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производственных объектов, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их последствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; распространяет информацию, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у сотрудников, имеющих специальные звания, и лиц гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами. В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь ведомственный контроль в области промышленной безопасности осуществляет центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. - Статья 15. Полномочия иных республиканских органов государственного управления, государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в области промышленной безопасности Иные республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, осуществляют государственное регулирование в области промышленной безопасности в пределах полномочий, предусмотренных актами законодательства. - Статья 16. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области промышленной безопасности Местные исполнительные и распорядительные органы в области промышленной безопасности: принимают своевременные меры по устранению причин и условий, влекущих нарушения законодательства в области промышленной безопасности; обеспечивают в пределах своей компетенции выполнение требований законодательства в области промышленной безопасности на территории соответствующих административно-территориальных единиц; осуществляют в установленном законодательством порядке сбор и предоставление в Госпромнадзор информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов, обеспечивают своевременное информирование населения, в том числе с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов; принимают участие в техническом расследовании причин аварий, произошедших на территории соответствующих административно-территориальных единиц; рассматривают на своих заседаниях состояние работы по обеспечению промышленной безопасности на территории соответствующих административно-территориальных единиц; осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства. - Статья 17. Государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности Государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности организуется и осуществляется в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности в целях проверки соблюдения субъектами промышленной безопасности требований промышленной безопасности. Государственный надзор в области промышленной безопасности, за исключением надзора, предусмотренного частями третьей и четвертой настоящей статьи, осуществляется Госпромнадзором, а также областными и Минским городским управлениями Госпромнадзора. КонсультантПлюс: примечание. Форма контрольных списков вопросов (чек-листов) в сфере надзора за потенциально опасными объектами, производствами и связанными с ними видами деятельности, имеющими специфику военного применения, установлена приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 29.01.2018 N 3.. Надзор в области промышленной безопасности, осуществляемый в рамках надзора за потенциально опасными объектами, производствами и связанными с ними видами деятельности, имеющими специфику военного применения, перечень которых утверждается Советом Министров Республики Беларусь, осуществляется управлением государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь. Надзор в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, осуществляется этим Министерством. Форма служебного удостоверения лица, осуществляющего государственный надзор в области промышленной безопасности, устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Форма служебного удостоверения лица, осуществляющего надзор, предусмотренный частью третьей настоящей статьи, устанавливается Министерством обороны Республики Беларусь. Форма служебного удостоверения лица, осуществляющего надзор, предусмотренный частью четвертой настоящей статьи, устанавливается Министерством внутренних дел Республики Беларусь. - ГЛАВА 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - Статья 18. Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности осуществляется в случаях и порядке, установленных законодательством о лицензировании. - Статья 19. Разрешительная система в области промышленной безопасности Выполнение отдельных видов работ (оказание отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, для осуществления которой не требуется получения специального разрешения (лицензии) на деятельность в области промышленной безопасности, производится на основании разрешений (свидетельств) на право их выполнения (оказания), перечень которых утверждается Советом Министров Республики Беларусь. Разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности выдаются Госпромнадзором в соответствии с законодательством об административных процедурах, за исключением случая, определенного частью третьей настоящей статьи. Разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, выдаются главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь. Правила, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, применяются, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза. - Статья 20. Правила по обеспечению промышленной безопасности Правила по обеспечению промышленной безопасности являются техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные для соблюдения требования промышленной безопасности, и разрабатываются с учетом научно-технических достижений и требований международных правил и норм. Правила по обеспечению промышленной безопасности утверждаются Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи. Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, включенных в утвержденный Советом Министров Республики Беларусь перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, разрабатываются и утверждаются Министерством обороны Республики Беларусь. - Статья 21. Идентификация опасных производственных объектов Целями идентификации опасных производственных объектов являются выявление таких объектов путем установления наличия опасных веществ, изделий, материалов и (или) производственных факторов, технических устройств, определение типа опасности опасного производственного объекта в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону. К опасным производственным факторам относятся производственные факторы, воздействие которых на работника субъекта промышленной безопасности в определенных условиях приводит к травме, внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти. Идентификация опасного производственного объекта проводится субъектом промышленной безопасности до ввода его в эксплуатацию, за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности и на основе анализа состава имущества субъекта промышленной безопасности, проектной (проектно-технической) документации, технологических регламентов и других связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта документов, в которых содержатся сведения о наличии опасных веществ, изделий, материалов и (или) производственных факторов, технических устройств на этом объекте. Идентификация опасного производственного объекта, на котором ведется добыча нефти, природного газа, проводится после ввода его в эксплуатацию и измерения процентного содержания сернистого водорода в добываемых нефти, природном газе. При отсутствии возможности проведения идентификации опасного производственного объекта собственными силами субъект промышленной безопасности должен обратиться в Госпромнадзор, за исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи. При отсутствии возможности проведения идентификации опасного производственного объекта, принадлежащего Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики Беларусь, органам государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, собственными силами субъект промышленной безопасности должен обратиться соответственно в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. По результатам проведения идентификации опасного производственного объекта оформляется заключение. В случае проведения идентификации опасного производственного объекта субъектом промышленной безопасности заключение подписывается назначенным руководителем субъекта промышленной безопасности работником субъекта промышленной безопасности, проводившим идентификацию, и руководителем субъекта промышленной безопасности, в отношении опасного производственного объекта которого проводилась идентификация. В случае проведения идентификации опасного производственного объекта Госпромнадзором, управлением государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь заключение подписывается лицом, проводившим идентификацию. Заключение должно содержать вывод об отнесении объекта к опасным производственным объектам и сведения об опасном производственном объекте (наименование, место нахождения, тип опасности, состав опасного производственного объекта (перечень потенциально опасных объектов, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта, их технические характеристики)). На основании заключения субъект промышленной безопасности для последующей регистрации опасного производственного объекта оформляет карту учета опасного производственного объекта. В карте учета опасного производственного объекта субъектом промышленной безопасности указываются сведения: об опасном производственном объекте (наименование, место нахождения); о типе опасности опасного производственного объекта; о составе опасного производственного объекта (перечень потенциально опасных объектов, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта, их технические характеристики, регистрационный номер и дата регистрации потенциально опасных объектов, подлежащих регистрации); о субъекте промышленной безопасности (наименование и место нахождения юридического лица, учетный номер плательщика). Порядок проведения идентификации опасных производственных объектов, а также форма карты учета опасного производственного объекта устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. - Статья 22. Регистрация опасных производственных объектов Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и допускаются к эксплуатации только после такой регистрации, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи. Опасный производственный объект, на котором ведется добыча нефти, природного газа, подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в течение месяца после ввода его в эксплуатацию. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов осуществляется в целях учета таких объектов и эксплуатирующих их субъектов промышленной безопасности. Регистрация опасного производственного объекта осуществляется после проведения его идентификации путем внесения сведений о нем в государственный реестр опасных производственных объектов. По результатам регистрации опасному производственному объекту присваивается регистрационный номер, субъекту промышленной безопасности выдается свидетельство о регистрации опасного производственного объекта. Госпромнадзор, управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь (далее в настоящей статье - регистрирующие органы) при регистрации опасного производственного объекта в соответствии с компетенцией, предусмотренной настоящим Законом, отражают в карте учета опасного производственного объекта его регистрационный номер и дату регистрации. Порядок регистрации опасных производственных объектов, а также форма свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, порядок выдачи свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, внесения в него изменений и (или) дополнений устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. Государственный реестр опасных производственных объектов состоит из ведомственных разделов государственного реестра опасных производственных объектов. Госпромнадзор организует и обеспечивает ведение государственного реестра опасных производственных объектов. Регистрирующие органы в соответствии с компетенцией вносят сведения, включаемые в государственный реестр опасных производственных объектов, в ведомственные разделы государственного реестра опасных производственных объектов посредством удаленного доступа к этому реестру с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. В государственный реестр опасных производственных объектов вносится следующая информация: сведения о субъекте промышленной безопасности (наименование и место нахождения юридического лица, учетный номер плательщика); сведения об опасном производственном объекте (наименование, место нахождения, тип опасности, состав опасного производственного объекта (перечень потенциально опасных объектов, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта, их технические характеристики, регистрационный номер и дата регистрации потенциально опасных объектов, подлежащих регистрации)); сведения о наличии декларации промышленной безопасности (дата составления (пересмотра) декларации промышленной безопасности) - для опасных производственных объектов I и II типов опасности; дата внесения сведений в государственный реестр опасных производственных объектов; номер и дата свидетельства о регистрации опасного производственного объекта. Порядок ведения государственного реестра опасных производственных объектов, порядок и случаи внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, и исключения сведений об опасных производственных объектах из этого реестра, предоставления заинтересованным лицам информации, содержащейся в государственном реестре опасных производственных объектов, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. При изменении сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности обязан в течение месяца со дня их изменения обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов. В случае, если внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, влечет необходимость изменения свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, выдается новое свидетельство о регистрации опасного производственного объекта. Руководитель субъекта промышленной безопасности несет ответственность в соответствии с законодательными актами за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов. - Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия потенциально опасных объектов, технических устройств требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза в случаях, предусмотренных законодательством, международными договорами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, а также техническими регламентами Евразийского экономического союза и иными актами, составляющими право Евразийского экономического союза. - Статья 24. Требования промышленной безопасности к потенциально опасным объектам, техническим устройствам Потенциально опасные объекты, технические устройства должны соответствовать требованиям промышленной безопасности. Потенциально опасные объекты подлежат регистрации в порядке и случаях, установленных Советом Министров Республики Беларусь. Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат испытаниям для оценки уровня безопасности и надежности конструкции в случаях, предусмотренных правилами по обеспечению промышленной безопасности, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза. Потенциально опасные объекты, технические устройства в целях обеспечения их безопасной эксплуатации должны быть укомплектованы изготовителем документами, предусмотренными актами законодательства в области промышленной безопасности. В отношении потенциально опасных объектов, технических устройств, включенных в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, является обязательным проведение экспертизы промышленной безопасности, а в случаях, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи, - технического диагностирования, если иное не установлено в отношении потенциально опасных объектов, технических устройств техническими регламентами Таможенного союза и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза. Техническое диагностирование представляет собой контроль технического состояния потенциально опасного объекта, технического устройства путем проверки соответствия значений параметров потенциально опасного объекта, технического устройства требованиям технической документации. Целью данного контроля является прогнозирование интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние потенциально опасного объекта, технического устройства. Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат техническому диагностированию в следующих случаях: при достижении назначенного ресурса (назначенного срока службы) потенциально опасного объекта, технического устройства, а также количества циклов нагружения, установленных его изготовителем; при временном нахождении под воздействием факторов, параметры которых превышают предельно допустимые для материала, из которого изготовлены элементы потенциально опасного объекта, технического устройства; по решению субъекта промышленной безопасности. Техническое диагностирование потенциально опасных объектов, технических устройств проводят организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности, в порядке и сроки, определенные актами законодательства в области промышленной безопасности. Техническое диагностирование потенциально опасных объектов, технических устройств, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, проводят организации, имеющие разрешение, выданное главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь в соответствии с законодательством об административных процедурах. Потенциально опасные объекты подлежат техническому освидетельствованию в целях подтверждения их соответствия требованиям правил по обеспечению промышленной безопасности до ввода в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. Техническое освидетельствование потенциально опасных объектов проводится экспертом в области промышленной безопасности до ввода их в эксплуатацию и в процессе их эксплуатации в случаях, порядке и сроки, установленные актами законодательства в области промышленной безопасности. - Статья 25. Требования промышленной безопасности при проведении научных исследований, внедрении открытий, изобретений При проведении научных исследований, внедрении открытий, изобретений в области промышленной безопасности должны соблюдаться требования промышленной безопасности. - Статья 26. Обязанности субъектов промышленной безопасности, работников субъекта промышленной безопасности Субъект промышленной безопасности обязан: обеспечивать соблюдение требований настоящего Закона, иных актов законодательства в области промышленной безопасности; принимать меры по сохранению жизни и здоровья своих работников; укомплектовать штат работников субъекта промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, технических устройств, обеспечивающих промышленную безопасность; допускать к работе, выполнению работ (оказанию услуг) (далее в настоящей статье - работа) на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте работников субъекта промышленной безопасности, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющих при себе удостоверение и не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы; обеспечивать проведение подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности; отстранять от работы на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте работников субъекта промышленной безопасности, не прошедших в установленных законодательством случаях и порядке проверку знаний по вопросам промышленной безопасности; осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на эксплуатируемых субъектом промышленной безопасности опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах; принимать меры по предотвращению проникновения на опасный производственный объект и (или) потенциально опасный объект посторонних лиц; обеспечивать проведение идентификации принадлежащих ему опасных производственных объектов; обеспечивать регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, внесение при необходимости изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов; обеспечивать в порядке, предусмотренном настоящим Законом, проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, испытаний потенциально опасных объектов, технических устройств в сроки, установленные правилами по обеспечению промышленной безопасности; обеспечивать разработку, оформление и представление деклараций промышленной безопасности для опасных производственных объектов I и II типов опасности, внесение в них изменений и (или) дополнений; принимать меры по созданию инженерных систем контроля и наблюдения, систем оповещения и связи, средств и систем защиты, поддержанию их в исправном состоянии, а также по созданию и оснащению учебных полигонов, тренажеров для отработки практических навыков, необходимых при авариях и инцидентах; выполнять законные требования (предписания) органа, осуществляющего государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности, органа, осуществляющего ведомственный контроль в области промышленной безопасности; принимать меры по предупреждению аварий и инцидентов на принадлежащих ему опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах; в случаях выявления нарушений законодательства, создающих угрозу промышленной безопасности, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, окружающей среде, приостанавливать эксплуатацию принадлежащих ему опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, технического устройства самостоятельно или по требованию (предписанию) органа, осуществляющего государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности, или органа, осуществляющего ведомственный контроль в области промышленной безопасности; КонсультантПлюс: примечание. Административная ответственность за непредставление сведений об авариях на опасных производственных объектах установлена статьей 21.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.. своевременно информировать территориальный орган по чрезвычайным ситуациям, орган, осуществляющий государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности, или орган, осуществляющий ведомственный контроль в области промышленной безопасности, местные исполнительные и распорядительные органы об аварии, а в случаях, определенных Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, - и об инциденте на принадлежащих ему опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте либо об угрозе их возникновения в соответствии с законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; разрабатывать и проводить мероприятия по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, их последствий на принадлежащих ему опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте, оказывать содействие государственным органам в техническом расследовании причин таких аварий и инцидентов; обучать своих работников действиям в случае аварии или инцидента; принимать участие в техническом расследовании причин аварии, проводить техническое расследование (принимать участие в техническом расследовании) причин инцидента на принадлежащих ему опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте; вести учет аварий и инцидентов на принадлежащих ему опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте, анализировать причины их возникновения. Работники субъекта промышленной безопасности обязаны: соблюдать требования актов законодательства в области промышленной безопасности; знать порядок действий в случае аварии или инцидента и при необходимости выполнять эти действия; проходить проверку знаний по вопросам промышленной безопасности; незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя (субъекта промышленной безопасности - индивидуального предпринимателя) и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения или о возникновении аварии и (или) инцидента. - Статья 27. Экспертиза промышленной безопасности Объектами экспертизы промышленной безопасности являются: опасные производственные объекты; потенциально опасные объекты и технические устройства, включенные в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности; проектная документация в случаях, предусмотренных законодательными актами; декларация промышленной безопасности. Экспертиза промышленной безопасности проводится экспертами в области промышленной безопасности - работниками Госпромнадзора в отношении всех объектов экспертизы промышленной безопасности, за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи. Экспертизу промышленной безопасности имеют право проводить также эксперты в области промышленной безопасности организаций, имеющих разрешение на право проведения экспертизы промышленной безопасности, выданное Госпромнадзором в соответствии с законодательством об административных процедурах, эксперты в области промышленной безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь в отношении: опасных производственных объектов III типа опасности и эксплуатируемых на них потенциально опасных объектов; потенциально опасных объектов и технических устройств, включенных в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности; деклараций промышленной безопасности. Экспертизу промышленной безопасности в отношении объектов экспертизы промышленной безопасности, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, проводят военнослужащие и работники управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, являющиеся экспертами в области промышленной безопасности. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключение, которое подписывается экспертом (экспертами) в области промышленной безопасности, участвовавшим (участвовавшими) в проведении такой экспертизы, и вручается под роспись руководителю субъекта промышленной безопасности (субъекту промышленной безопасности - индивидуальному предпринимателю) или руководителю проектной организации, представившей на экспертизу проектную документацию. Руководитель субъекта промышленной безопасности (субъект промышленной безопасности - индивидуальный предприниматель), руководитель проектной организации несут ответственность в соответствии с законодательными актами за полноту и достоверность сведений, представленных для проведения экспертизы промышленной безопасности. Порядок аттестации экспертов в области промышленной безопасности устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. Эксперт в области промышленной безопасности за несвоевременное и некачественное проведение экспертизы промышленной безопасности, необъективность выводов, сделанных в заключении экспертизы промышленной безопасности, несет ответственность в соответствии с законодательными актами. КонсультантПлюс: примечание. Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.08.2016 N 627.. - Статья 28. Декларация промышленной безопасности Субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию промышленной безопасности на эксплуатируемые им опасные производственные объекты I и II типов опасности, утвержденную руководителем субъекта промышленной безопасности. Эксплуатация опасных производственных объектов I и II типов опасности без наличия декларации промышленной безопасности запрещается, за исключением случая, предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II типов опасности осуществляется в целях оценки достаточности и эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и защите населения от вредных производственных факторов. Декларация промышленной безопасности разрабатывается субъектом промышленной безопасности либо организацией, имеющей разрешение на право разработки этой декларации, выданное Госпромнадзором в соответствии с законодательством об административных процедурах, за исключением случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи. На опасные производственные объекты, принадлежащие Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, декларация промышленной безопасности разрабатывается субъектом промышленной безопасности либо организацией, имеющей разрешение на право разработки этой декларации, выданное главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь в соответствии с законодательством об административных процедурах. В декларации промышленной безопасности отражаются сведения об опасном производственном объекте (тип опасности, данные о технологическом процессе и аппаратурном оформлении), результаты анализа состояния промышленной безопасности, информация об условиях возникновения возможных аварий, схемы возникновения и развития возможных аварий, границы зон опасного воздействия опасных веществ и производственных факторов, перечень принятых субъектом промышленной безопасности мер по обеспечению промышленной безопасности, включая меры по обеспечению готовности субъекта промышленной безопасности к локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, их последствий. Декларация промышленной безопасности разрабатывается до начала эксплуатации опасных производственных объектов. Для опасных производственных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа, декларация промышленной безопасности разрабатывается после ввода их в эксплуатацию и измерения процентного содержания сернистого водорода в добываемых нефти, природном газе, но не позднее месяца после ввода в эксплуатацию. Декларация промышленной безопасности оформляется в двух экземплярах. После получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности сведения о декларации промышленной безопасности вносятся Госпромнадзором, управлением государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь в государственный реестр опасных производственных объектов. При этом управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь вносит такие сведения в соответствующий ведомственный раздел государственного реестра опасных производственных объектов посредством удаленного доступа к этому государственному реестру с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Для внесения сведений в государственный реестр опасных производственных объектов декларация промышленной безопасности представляется в одном экземпляре в Госпромнадзор, а в отношении опасных производственных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, - в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь. Экземпляр декларации промышленной безопасности, представленный субъектом промышленной безопасности, остается в Госпромнадзоре, а в отношении опасных производственных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, - в управлении государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь. Второй экземпляр декларации промышленной безопасности остается у субъекта промышленной безопасности. Госпромнадзор, управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь обеспечивают учет и сохранность деклараций промышленной безопасности. Декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной безопасности в случаях реконструкции, технического переоснащения, консервации опасного производственного объекта, изменения технологических процессов, требований промышленной безопасности, но не реже одного раза в пять лет с даты ее утверждения руководителем субъекта промышленной безопасности. Сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности, относятся к служебной информации ограниченного распространения. Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность декларации промышленной безопасности и исключить доступ к ней посторонних лиц. Руководитель субъекта промышленной безопасности несет ответственность в соответствии с законодательными актами за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности. КонсультантПлюс: примечание. Примерное положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, утверждено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15.07.2016 N 37.. - Статья 29. Производственный контроль в области промышленной безопасности Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в отношении подчиненных (подведомственных, входящих в состав, систему) субъектов промышленной безопасности, субъекты промышленной безопасности без ведомственной подчиненности, осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, устанавливают требования к осуществлению производственного контроля в области промышленной безопасности путем утверждения соответствующих положений о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности. Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности разрабатываются на основании примерного положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, утвержденного Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Порядок организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, устанавливается Министерством обороны Республики Беларусь. Для организации производственного контроля в области промышленной безопасности руководитель субъекта промышленной безопасности или его обособленного подразделения (субъект промышленной безопасности - индивидуальный предприниматель) с учетом положений настоящей статьи в установленном законодательством порядке обеспечивает наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля (далее - служба промышленной безопасности), или вводит в штат должность инженера по промышленной безопасности, или возлагает соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности на лицо, имеющее высшее техническое образование и подготовку, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона (далее - ответственное лицо). Руководитель субъекта промышленной безопасности или его обособленного подразделения (субъект промышленной безопасности - индивидуальный предприниматель) при наличии у субъекта промышленной безопасности или его обособленного подразделения эксплуатируемых: опасных производственных объектов I и (или) II типов опасности, за исключением указанных в абзаце четвертом настоящей части, создает службу промышленной безопасности; опасных производственных объектов III типа опасности и (или) потенциально опасных объектов, за исключением указанных в абзаце четвертом настоящей части, вводит в штат должность инженера по промышленной безопасности или возлагает соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности на ответственное лицо; опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, вводит в штат должность инженера по промышленной безопасности или возлагает соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности на ответственное лицо. Служба промышленной безопасности (инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) подчиняется непосредственно руководителю субъекта промышленной безопасности или его обособленного подразделения либо его заместителю, ответственному за организацию промышленной безопасности в субъекте промышленной безопасности или его обособленном подразделении (субъекту промышленной безопасности - индивидуальному предпринимателю). - Статья 30. Полномочия работников службы промышленной безопасности (инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) Работники службы промышленной безопасности (инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) при осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности в соответствующем субъекте промышленной безопасности уполномочены: проводить проверки состояния промышленной безопасности, соблюдения требований промышленной безопасности, рассматривать документы по вопросам промышленной безопасности; требовать письменные объяснения от должностных лиц и других работников, допустивших нарушения требований промышленной безопасности, выдавать должностным лицам субъекта промышленной безопасности обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности; организовывать и проводить информационно-разъяснительную работу с работниками по вопросам промышленной безопасности; вносить предложения руководителю субъекта промышленной безопасности (субъекту промышленной безопасности - индивидуальному предпринимателю) по предупреждению аварий и инцидентов. - Статья 31. Подготовка по вопросам промышленной безопасности и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности Случаи, порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, периодичность такой проверки, порядок создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, форма протокола проверки знаний по вопросам промышленной безопасности устанавливаются Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, за исключением случая, предусмотренного абзацем тринадцатым статьи 10 настоящего Закона. При необходимости в правилах по обеспечению промышленной безопасности может устанавливаться периодичность подготовки по вопросам промышленной безопасности. Проверке знаний по вопросам промышленной безопасности подлежат работники субъекта промышленной безопасности, а также лица, которые привлекаются в качестве преподавателей для проведения теоретической подготовки по вопросам промышленной безопасности. Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности проводится комиссиями для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением работ на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, выдается удостоверение в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - Статья 32. Обязательное страхование гражданской ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта Обязательное страхование гражданской ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, осуществляется в соответствии с законодательными актами. - ГЛАВА 4 НАПРАВЛЕНИЕ И СБОР ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИИ ИЛИ ИНЦИДЕНТА, ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. УЧЕТ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ КонсультантПлюс: примечание. Административная ответственность за непредставление сведений об авариях на опасных производственных объектах установлена статьей 21.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.. - Статья 33. Направление и сбор информации о возникновении аварии или инцидента В случае возникновения аварии или инцидента субъекты промышленной безопасности, на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах которых произошли авария или инцидент, направляют в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией, местные исполнительные и распорядительные органы информацию о возникновении аварии или инцидента, в которой указываются: классификация события (авария, инцидент); дата и время возникновения аварии или инцидента; сведения о субъекте промышленной безопасности (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика); наименование и тип опасности опасного производственного объекта, его регистрационный номер или наименование потенциально опасного объекта, их место нахождения; описание обстоятельств аварии или инцидента; предполагаемые причины возникновения аварии или инцидента; принятые меры по локализации и ликвидации аварии или инцидента, их последствий. Порядок, сроки направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента устанавливаются Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а в отношении опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, - Министерством обороны Республики Беларусь. - Статья 34. Техническое расследование причин аварий и инцидентов По каждому факту возникновения аварий и инцидентов проводится техническое расследование их причин. Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. К техническому расследованию причин аварий и инцидентов могут привлекаться специалисты из научных и проектно-конструкторских организаций. Техническое расследование причин аварий проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем Госпромнадзора, за исключением случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи. Техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам государственной безопасности Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем соответствующих органов. В состав специальной комиссии, проводящей техническое расследование причин аварий, включаются: представители местного исполнительного и распорядительного органа и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагаются опасный производственный объект и (или) потенциально опасный объект; представители субъекта промышленной безопасности; представители вышестоящих по подчиненности органов или иных организаций (при наличии); представители страховщика, на которого возложено осуществление обязательного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта; иные лица по решению специальной комиссии. Техническое расследование причин инцидентов проводится комиссией субъекта промышленной безопасности, возглавляемой руководителем субъекта промышленной безопасности или его обособленного подразделения либо его заместителем, ответственным за организацию промышленной безопасности в субъекте промышленной безопасности или его обособленном подразделении (субъектом промышленной безопасности - индивидуальным предпринимателем), за исключением случая, предусмотренного частью девятой настоящей статьи. В состав комиссии по техническому расследованию причин инцидентов включаются представители субъекта промышленной безопасности, а также при необходимости представители Госпромнадзора и иные лица по решению комиссии. Техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам государственной безопасности Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, проводится комиссией, возглавляемой представителем соответствующих органов. Работники субъекта промышленной безопасности, военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь, сотрудники, имеющие специальные звания, и лица гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, сотрудники и гражданский персонал органов внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащие и гражданский персонал внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, обязаны предоставлять в специальную комиссию, проводящую техническое расследование причин аварий, комиссию по техническому расследованию причин инцидентов всю информацию, необходимую указанным комиссиям для осуществления их полномочий. Финансирование расходов на техническое расследование причин аварий и инцидентов осуществляется субъектом промышленной безопасности, на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте которого произошли авария или инцидент. - Статья 35. Оформление результатов технического расследования причин аварий и инцидентов По результатам проведения технического расследования причин аварий специальной комиссией, проводящей такое техническое расследование, составляется акт технического расследования причин аварии по форме, установленной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В акте технического расследования причин аварии указываются: сведения о субъекте промышленной безопасности, на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте которого произошла авария (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика); регистрационный номер, наименование опасного производственного объекта и тип его опасности в случае, если авария произошла на опасном производственном объекте, или наименование потенциально опасного объекта, их место нахождения; причины и обстоятельства аварии; размер причиненного вреда; допущенные нарушения требований актов законодательства в области промышленной безопасности; наименование вышестоящих по подчиненности органов или иных организаций (при наличии); фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность работников субъектов промышленной безопасности, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь, сотрудников, имеющих специальные звания, и лиц гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, допустивших нарушения требований актов законодательства в области промышленной безопасности; принятые меры по локализации и ликвидации аварии и ее последствий; мероприятия, которые должны быть проведены по результатам технического расследования причин аварии; предложения по предупреждению аварий при эксплуатации опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта; иные сведения об аварии по решению специальной комиссии. Акт технического расследования причин аварии подписывается всеми членами специальной комиссии. Акт технического расследования причин аварии и иная информация по решению специальной комиссии предоставляются субъекту промышленной безопасности для подписания и направления в соответствии с частью третьей статьи 37 настоящего Закона, а также всем членам специальной комиссии. По результатам проведения технического расследования причин инцидентов комиссией по техническому расследованию причин инцидентов составляется акт технического расследования причин инцидента по форме, установленной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В акте технического расследования причин инцидента указываются: сведения о субъекте промышленной безопасности, на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте которого произошел инцидент (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика); регистрационный номер, наименование опасного производственного объекта и тип его опасности в случае, если инцидент произошел на опасном производственном объекте, или наименование потенциально опасного объекта, их место нахождения; причины и обстоятельства инцидента; допущенные нарушения требований актов законодательства в области промышленной безопасности; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность работников субъектов промышленной безопасности, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь, сотрудников, имеющих специальные звания, и лиц гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, допустивших нарушения требований актов законодательства в области промышленной безопасности; принятые меры по локализации и ликвидации инцидента и его последствий; мероприятия, которые должны быть проведены по результатам технического расследования причин инцидента; предложения по предупреждению инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта; иные сведения об инциденте по решению комиссии. Акт технического расследования причин инцидента подписывается всеми членами комиссии. Акт технического расследования причин инцидента и иная информация по решению комиссии направляются субъектом промышленной безопасности в соответствии с частью третьей статьи 37 настоящего Закона, а также всем членам комиссии. - Статья 36. Локализация и ликвидация аварий и инцидентов, их последствий Локализация и ликвидация аварий и инцидентов, их последствий осуществляются в соответствии с актами законодательства силами и средствами субъектов промышленной безопасности и специализированных формирований, создаваемых в целях локализации и ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с актами законодательства. - Статья 37. Учет аварий и инцидентов Субъекты промышленной безопасности обязаны вести учет всех аварий и инцидентов на принадлежащих им опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной безопасности в журнал учета аварий и инцидентов. Субъект промышленной безопасности направляет акт технического расследования причин аварии и иную информацию по решению специальной комиссии либо акт технического расследования причин инцидента и иную информацию по решению комиссии, сведения о проведении мероприятий по результатам технических расследований причин аварий и инцидентов в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией, местные исполнительные и распорядительные органы. Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы на основании сведений, предоставляемых в соответствии с частью третьей настоящей статьи, осуществляют учет (сбор, накопление), анализ данных об авариях и инцидентах и определяют меры по их предупреждению. Сводный учет аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, субъектам промышленной безопасности без ведомственной подчиненности, осуществляет Госпромнадзор в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - ГЛАВА 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности Лица, виновные в нарушении законодательства в области промышленной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательными актами. - Статья 39. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства в области промышленной безопасности Субъект промышленной безопасности обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу физических лиц, а также имуществу юридических лиц, окружающей среде вследствие нарушения им законодательства в области промышленной безопасности. Возмещение вреда осуществляется в соответствии с законодательством. - ГЛАВА 6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Статья 40. Признание утратившими силу закона и отдельных положений законов Признать утратившими силу: Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 8, 2/138); статью 29 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 107, 2/1235); статью 28 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 122, 2/1259); статью 5 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам использования атомной энергии" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 276, 2/1605); статью 8 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 2/2128). Статья 41 вступила в силу после официального опубликования (абзац третий статьи 42 данного документа).. - Статья 41. Меры по реализации положений настоящего Закона Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом; принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. Статья 42 вступила в силу после официального опубликования.. - Статья 42. Вступление в силу настоящего Закона Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: статьи 1 - 40 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона; иные положения - после официального опубликования настоящего Закона. Президент Республики Беларусь; А.Лукашенко. - Приложение 1 к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности" ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 1. Объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты с химическими, физико-химическими, физическими процессами, где возможно образование взрывоопасных сред (смесь газов, паров с воздухом и другими окислителями), и получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества, типы опасности которых устанавливаются в соответствии с таблицей 1 настоящего приложения исходя из суммарного количества опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте. 2. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, включающие в себя потенциально опасные объекты с суммарным количеством природного газа с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с пунктом 3 таблицы 1 настоящего приложения. 3. Объекты магистральных трубопроводов, включающие в себя потенциально опасные объекты с суммарным количеством природного газа, нефти или нефтепродуктов с избыточным давлением свыше 1,2 мегапаскаля, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с пунктами 3 и 5 таблицы 1 настоящего приложения. 4. Объекты, указанные в таблице 2 настоящего приложения. - Таблица 1 Наименование опасного вещества; Количество опасного вещества, тонн. I тип опасности; II тип опасности; III тип опасности. 1. Аммиак; 200 и более; 50 и более, но менее 200; 3 и более, но менее 50. 2. Хлор; 25 и более; 10 и более, но менее 25; 0,8 и более, но менее 10. 3. Воспламеняющиеся и горючие газы; 2000 и более; 200 и более, но менее 2000; 20 и более, но менее 200. 4. Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в составе производства; 500 000 и более; 50 000 и более, но менее 500 000; 20 000 и более, но менее 50 000. 5. Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; 2000 и более; 200 и более, но менее 2000; 20 и более, но менее 200. - Таблица 2 Наименование опасного производственного объекта; Типы опасности. I тип опасности; II тип опасности; III тип опасности. 1. Объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; участки, цехи, в которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов в количестве 500 тонн и более в год; участки, цехи, в которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов в количестве от 50 до 500 тонн в год. 2. Объекты, на которых ведутся горные работы; рудники, где могут произойти взрывы газа, внезапные выбросы породы, газа, горные удары, прорывы жидкости в подземные горные выработки карьеры с производством массовых взрывов при одновременном взрывании 50 тонн и более взрывчатых веществ; карьеры, разрезы с проектным объемом добычи по горной массе 1 миллион кубических метров и более в год; карьеры, разрезы с проектным объемом добычи по горной массе от 300 тысяч до 1 миллиона кубических метров в год. 3. Объекты, на которых ведутся подземные горные работы, не связанные с добычей полезных ископаемых; участки проходки шахтных стволов; участки проходки: тоннелей метрополитенов и станций метрополитенов подземным способом; коллекторов диаметром 2500 миллиметров и более. 4. Объекты, на которых ведется обогащение полезных ископаемых, осуществляется хранение побочных и сопутствующих продуктов отходов обогащения полезных ископаемых; шламохранилища сильвинитовых обогатительных фабрик; сильвинитовые обогатительные фабрики, а также дробильно-сортировочные заводы, дробильно-сортировочные установки, производства и (или) установки по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью 500 тысяч кубических метров и более продукции в год. 5. Объекты, на которых ведется добыча нефти, природного газа; цехи, участки, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины в части выбросов добываемых нефти, природного газа с содержанием сернистого водорода более 6 процентов объема добываемых нефти, природного газа; цехи, участки, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины в части выбросов добываемых нефти, природного газа с содержанием сернистого водорода от 2 до 6 процентов объема добываемых нефти, природного газа. 6. Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, уничтожаются промышленные взрывчатые вещества; цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются промышленные взрывчатые вещества в количестве 75 тонн и более в год склады хранения промышленных взрывчатых веществ с проектной вместимостью 75 тонн и более; цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются промышленные взрывчатые вещества в количестве от 50 до 75 тонн в год склады хранения промышленных взрывчатых веществ с проектной вместимостью от 50 до 75 тонн; цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются промышленные взрывчатые вещества в количестве 0,05 тонны и более, но до 50 тонн в год склады хранения промышленных взрывчатых веществ с проектной вместимостью в количестве 0,05 тонны и более, но до 50 тонн полигоны, на которых уничтожаются промышленные взрывчатые вещества в количестве 0,05 тонны и более. 7. Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, уничтожаются пиротехнические изделия; цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются пиротехнические изделия в количестве 50 тонн и более в год склады хранения пиротехнических изделий с проектной вместимостью 50 тонн и более; цехи, участки, центры, лаборатории организаций, в которых изготавливаются пиротехнические изделия в количестве от 0,05 до 50 тонн в год склады хранения пиротехнических изделий с проектной вместимостью от 10 до 50 тонн полигоны, на которых уничтожаются пиротехнические изделия в количестве 0,05 тонны и более. 8. Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением; цехи, участки, площадки, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты, работающие под давлением более 1,0 мегапаскаля или при температуре рабочей среды 150 градусов Цельсия и более (паровые и водогрейные котлы, работающие на газообразном, твердом и жидком видах топлива, автономные пароперегреватели, котлы-утилизаторы, автономные экономайзеры, паровые и жидкостные котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением пара (газа), воды (жидкости)). 9. Объекты, на которых эксплуатируются объекты газораспределительной системы и газопотребления; газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля. 10. Объекты, на которых эксплуатируются грузоподъемные краны; здания, цехи, участки, площадки, на которых эксплуатируются грузоподъемные краны мостового типа грузоподъемностью 20 тонн и более. 11. Объекты, на которых эксплуатируются пассажирские канатные дороги; участки местности (трассы), на которых эксплуатируются пассажирские канатные дороги: подвесные одноканатные с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного состава. 12. Объекты, на которых хранятся, транспортируются, уничтожаются взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, за исключением промышленных взрывчатых веществ; цехи, участки, склады, хранилища, площадки хранения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, за исключением промышленных взрывчатых веществ, с проектной вместимостью 75 тонн и более; цехи, участки, склады, хранилища, площадки хранения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, за исключением промышленных взрывчатых веществ, с проектной вместимостью от 50 до 75 тонн; цехи, участки, склады, хранилища, площадки хранения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, за исключением промышленных взрывчатых веществ, с проектной вместимостью от 0,05 до 50 тонн площадки, на которых уничтожаются взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, за исключением промышленных взрывчатых веществ, в количестве 0,05 тонны и более. - Приложение 2 к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности" ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1. Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9. 2. Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов. 3. Элеваторы, склады силосного типа, объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства, осуществляющие переработку зерна и комбикормового сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья объемом от 500 тонн, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 граммов на кубический метр, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 4. Оборудование, работающее под избыточным давлением: водогрейные котлы мощностью 100 киловатт и более с температурой воды выше 115 градусов Цельсия, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 мегапаскаля, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива; сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 градусов Цельсия, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 мегапаскаля, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 мегапаскаля; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 киловатт и более с температурой воды выше 115 градусов Цельсия, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 мегапаскаля, экономайзеры с температурой воды выше 115 градусов Цельсия, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 мегапаскаля, трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 мегапаскаля и температурой воды выше 115 градусов Цельсия, барокамеры. 5. Подъемные сооружения: 5.1. грузоподъемные краны: краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны кабельного типа; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением кранов с постоянным вылетом или не снабженных механизмом поворота, переставных кранов для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемых на монтируемом сооружении, башенных кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением кранов-манипуляторов, устанавливаемых на фундаменте; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом; 5.2. лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов: малых грузовых; установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда; установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах; с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема; специального назначения для военных целей; 5.3. эскалаторы и конвейеры пассажирские, за исключением установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности; 5.4. подъемники строительные грузопассажирские, за исключением: подъемников, установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах; подъемников, предназначенных только для транспортировки грузов; подъемников театральных, специального назначения; рабочих кабин, платформ, подвешенных к подъемным устройствам; платформ, предназначенных для выполнения работ или перевозки лиц с ограниченными возможностями (рабочие платформы, подъемники для инвалидов и другие); 5.5. пассажирские канатные дороги: подвесные одноканатные с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного состава; 5.6. грузоподъемные машины военного назначения. 6. Аттракционы: механизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 3 метров в секунду - для детских аттракционов и более 5 метров в секунду - для других аттракционов (независимо от высоты подъема), за исключением автодромов, автопоездов прогулочных, автомобилей и картингов, в которых пассажирские модули могут перемещаться вне направляющих движения независимо от скорости перемещения; механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на относительную высоту более 2 метров - для детских аттракционов и более 3 метров - для других аттракционов (независимо от скорости перемещения пассажиров); немеханизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду (независимо от высоты подъема), за исключением аттракционов с эластичными элементами (катапульты, прыжки с высоты на эластичном канате и другие); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров. 7. Горные выработки диаметром 1200 миллиметров и более, в которых ведутся подземные горные работы. 8. Подземные горные выработки, в которых оборудованы спелеолечебницы. 9. Карьеры, разрезы по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тысяч до 300 тысяч кубических метров в год. 10. Дробильно-сортировочные заводы, дробильно-сортировочные установки, производства и (или) установки по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тысяч до 500 тысяч кубических метров продукции, расположенные в пределах горного отвода. 11. Цехи, участки, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины в части выбросов добываемых нефти, природного газа с содержанием сернистого водорода до 2 процентов объема добываемых нефти, природного газа. 12. Непрерывный транспорт (конвейеры, пульпопроводы и другие), предназначенный для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемый при проведении горных работ. КонсультантПлюс: примечание. Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 09.02.2018 N 3.. 13. Объекты, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых. 14. Объекты металлургических и литейных производств: 14.1. оборудование металлургических производств, рассчитанное на максимальное количество расплава 50 тонн и более в год: установки внепечной обработки стали с печь-ковшами, циркуляционными и ковшевыми вакуумматорами; машины непрерывного литья заготовок; разливочные и промежуточные ковши; подъемно-поворотные стенды; шлаковые чаши; сталевозы; шлаковозы; скраповые корзины; стенды для скачивания жидкого металла из сталеразливочных ковшей; 14.2. оборудование прокатного и трубного производства: нагревательные печи; прокатные станы; 14.3. литейные производства с применением следующего оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 0,5 тонны и более: вагранки; индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи; электрические печи сопротивления; термические печи; печи для химико-термической обработки; разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки; машины для литья под давлением; установки центробежного литья; оборудование для специальных методов литья. 15. Объекты взрывных работ и утилизации боеприпасов, на которых: используются промышленные взрывчатые вещества в подземных горных выработках, цехах, на участках добычи нефти, при сейсморазведочных работах, в карьерах, сооружениях промышленного и гражданского назначения при обработке материалов энергией взрыва; используются пиротехнические изделия IV и V классов опасности; проводятся испытания промышленных взрывчатых веществ и пиротехнических изделий (лаборатории и полигоны). 16. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля: газонаполнительные станции; газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; стационарные установки для газопламенной обработки металлов. 17. Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции. 18. Объекты магистральных трубопроводов: магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции, резервуарные парки, компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные станции, станции подземного хранения газа, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, пункты редуцирования газа; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средства и системы автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов. ## СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение | ## постановление ## Государственного строительного комитета СССР от 17.03.1988 № 39 |  | ## изм. № 1 пост. Госстроя РБ от 30.03.94 ## № 4, изм. № 2 приказ от 06.06.03 № 110, изм. № 3 РБ приказ от 07.06.10 № 204, с 1.07.10 раздел 9 в части контроля качества и испытания систем внутренних газопроводов зам. на СТБ 2039-2010, изм. № 4BY приказ от 12.04.12 № 120, в ч. монтажа внутренних устройств газоснабжения с 1.07.2010 применять ТКП 45-1.03-85 |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты Республики Беларусь Технические кодексы установившейся практики и технические регламенты Рекомендации по межгосударственной стандартизации Технические регламенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2.07. 2013 № 41 |  | изменение текста реш. Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 153 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 038-2006 Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов | приказ Министерство энергетики РБ от 26.12.2006 № 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 039-2006 Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов | приказ Министерство энергетики РБ от 26.12.2006 № 351 |  | изм. № 1 приказ от 16.04.2012 № 85 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 054-2007 Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения | приказ МЧС РБ от 10.01.2007 № 5 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 3-11 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.05-166-2009 Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.12.2009 № 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.02-73-2007 Системы отопления из металлополимерных труб. Правила проектирования и монтажа | приказ Минстройархитектуры РБ от 08.11.2007 № 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-28-2006 Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Системы лечебного газоснабжения. Правила проектирования и монтажа | приказ Минстройархитектуры РБ от 22.02.2006 № 49 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 11-11 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 130-2008 Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Категории помещений и зданий энергетических объектов по взрывопожарной и пожарной безопасности. Правила расчета | приказ Минэнерго РБ от 20.05.2008 № 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ISO 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования | постановление Госстандарта РБ от 14.12.2015 № 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность | постановление Совета Министров РБ от 31.12.2009 № 1748 |  | переиздание 2016 г. с изм. и доп. ИУ ТНПА 1-12, 1-13, 3-14, 8-15 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт | приказ Минстройархитектуры РБ от 30.09.2009 № 324 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-12 изм. № 2 ИУ ТНПА 5-16 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.01-221-2010 Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2010 № 476 |  | изм. № 1 приказ от 12.12.12 № 397 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.03.2014 № 85 |  | изм. № 1 приказ от 25.09.14 № 259 изм. № 2 приказ от 08.01.15 № 3 изм. № 3 приказ от 06.02.15 № 37 изм. № 4 приказ от 26.01.16 № 29 изм. № 5 приказ от 30.12.16 № 316 изм. № 6 приказ от 26.09.18 № 208 изм. № 7 постан. от 25.07.19 № 43 поправка ИУ ТНПА 5-16 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.02-298-2014 Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения | приказ Минстройархитектуры РБ от 14.07.12014 № 196 |  | изм. № 1 приказ от 07.10.15 № 252 изм. № 2 приказ от 30.11.16 № 277 изм. № 3 приказ от 05.09.17 № 180 изм. № 4 приказ от 04.11.18 № 228 изм. № 5 приказ от 12.03.18 № 66 изм. № 6 приказ от 11.04.18 № 92 изм. № 7 приказ от 09.10.18 № 217 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.11.2006 № 334 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 7-12 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.11.2006 № 334 |  | переиздание (декабрь 2017 г) с изм. № 1 (приказ от 29.11.11 № 419) |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-85-2007 Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа | приказ Минстройархитектуры РБ от 21.12.2008 № 419 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 11-2011 изм. № 2 ИУ ТНПА 5-12 изм. № 3 приказ от 24.04.13 № 131 изм. № 4 приказ от 23.07.14 № 206 поправка ИУ ТНПА 3-13 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-122-2015 Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 06.11.2015 № 279 |  | изм. № 1 приказ от 05.07.18 № 152 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2009 № 396 |  | изм. № 1 ИБ 10-12 изм. № 2 приказ от 10.04.13 № 114 изм. № 3 приказ от 12.02.14 № 36 изм. № 4 приказ от 01.06.16 № 139 изм. № 5 приказ от 01.06.16 № 140 изм. № 6 приказ от 31.10.16 № 243 изм. № 7 приказ от 05.12.16 № 28 изм. № 8 приказ от 03.12.18 № 259 изм. № 9 постан. от 25.07.19 № 43 поправка ИУ ТНПА 11-16 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-162-2009 Технический надзор в строительстве. Порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 07.12.2009 № 396 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 6-2011 изм. № 2 ИУ ТНПА 5-2012 изм. № 3 приказ от 09.04.14 № 107 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-207-2010 Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения | приказ Минстройархитектуры РБ от 15.07.2010 № 267 |  | изм. № 1 приказ от 01.06.16 № 139 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-212-2010 Нормы продолжительности строительства инженерных сетей и сооружений | приказ Минстройархитектуры РБ от 20.07.2010 № 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-313-2018 Геодезические работы в строительстве. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 18.01.2018 № 9 |  | изм. № 1 приказ от 03.12.18 № 258 изм. № 2 постан. от 25.09.19 № 54 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования | приказ Минстройархитектуры РБ от 06.02.2018 № 27 |  | изм. № 1 постан. от 17.05.19 № 32 поправка ИУ ТНПА 10-18 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.01-111-2008 Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 08.09.2008 № 303 |  | изм. № 1 приказ от 17.05.11 № 172 изм. № 2 приказ от 29.01.13 № 38 изм. № 3 приказ от 14.07.14 № 194 изм. № 4 приказ от 17.10.14 № 280 изм. № 5 приказ от 22.05.15 № 134 изм. № 6 приказ от 03.12.18 № 259 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.02-110-2008 Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости | приказ Минстройархитектуры РБ от 12.06.2008№ 197 |  | поправка ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.02-315-2018 Противопожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 14.02.2018 № 41 |  | изм. № 1 приказ от 03.12.18 № 258 поправки: 3-19, 4-19 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.12.2006 № 374 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 12-08 изм. № 2 ИУ ТНПА 6-10 изм. № 3 ИУТНПА 3-13 изм. 4 приказ от 29.03.13 № 94 изм. № 5 приказ от 20.01.14 № 4 изм. № 6 приказ от 24.12.14 № 35 изм. № 7 приказ от 15.11.18 № 240 изм. № 8 постан. от 17.05.19 № 32 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.11.2008 № 439 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 2-10 изм. № 2 приказ от 23.09.2015 № 241 изм. № 3 приказ от 20.11.2015 № 287 изм. № 4 приказ от 18.11.2016 № 262 изм. № 5 приказ от 26.07.2017 № 151 изм. № 6 приказ от 16.08.2018 № 181 изм. № 7 приказ от 28.09.2018 № 211 изм. № 8 приказ от 15.11.2018 № 240 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-117-2008 Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.11.2008 № 439 |  | изм. № 1 ИБ 4-12 изм. № 2 приказ от 25.05.12 № 162 изм. № 3 исключ. ИУ ТНПА 6-15 изм. № 4 приказ от 23.01.15 № 13 изм. № 5 приказ от 15.09.15 № 237 изм. № 6 приказ от 21.08.17 № 168 изм. № 7 приказ от 18.12.17 № 265 изм. № 8 приказ от 18.12.18 № 266 изм. № 9 приказ от 25.07.19 № 43 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-284-2014 Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав и порядок разработки | приказ Минстройархитектуры РБ от 24.03.2014 № 73 |  | изм № 1 приказ от 26.09.18 № 208 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-285-2014 Градостроительство. Градостроительный проект специального планирования. Состав и порядок разработки | приказ Минстройархитектуры РБ от 24.03.2014 № 73 |  | изм № 1 приказ от 26.09.18 № 208 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.01-286-2014 Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Состав и порядок разработки | приказ Минстройархитектуры РБ от 24.03.2014 № 73 |  | изм № 1 приказ от 26.09.18 № 208 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-90-2008 Производственные здания. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.05.2008 № 185 |  | изм № 1 приказ от 13.06.18 № 137 изм. № 2 приказ от 03.12.18 № 259 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.02-95-2008 Складские здания. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 28.05.2008 № 185 |  | изм № 1 ИУ ТНПА 12-10 изм. № 2 приказ от 26.08.14 № 237 изм № 3 приказ от 13.06.18 № 137 изм. № 4 приказ от 03.12.18 № 259 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.05-167-2009 Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний | приказ Минстройархитектуры РБ от 29.12.2009 № 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-68-2007 Распределительные газопроводы. Порядок гидравлического расчета | приказ Минстройархитектуры РБ от 02.04.2007 № 87 |  | поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 18.07.2012 № 229 |  | поправки: ИУ ТНПА 8-13, 10-15, 5-16, 8-16, 2-17, 8-19 изм. № 1 приказ от 12.08.15 № 208 изм. № 2 приказ от 20.03.18 № 72 изм. № 3 приказ от 26.12.18 № 269 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.04-327-2018 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.12.2018 № 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства | приказ Минстройархитектуры РБ от 03.03.2006 № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 601-2016 Платформы рабочие мобильные подъемные. Требования безопасности при эксплуатации | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 26.12.2016 № 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 612-2017 Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | постановление Министерства энергетики РБ от 24.08.2017 № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения | приказ Минстройархитектуры РБ от 27.02.2002 № 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия | постановление Госстандарта РБ от 21.01.2008 № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения | постановление Госстандарта РБ от 12.09.2008 № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2038-2010 Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2010 № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2039-2010 Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2010 № 9 |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-12 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-18 поправки ИУ ТНПА 5-13, 10-14, 4-15, 12-15, 11-16, 7-18 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2069-2010 Строительство. Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 28.05.2010 № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2089-2010 Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ | постановление Госстандарта РБ от 15.07.2010 № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2117-2010 Строительство. Специалисты, выполняющие испытания и контроль продукции. Требования | постановление Госстандарта РБ от 24.09.2010 № 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта | постановление Госстандарта РБ от 12.03.2012 № 14 |  | поправка ИУ ТНПА 7-12 |  |  |  |  |  |  |
| Энергоснабжение. Электрические приборы. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР 2018/024/BY Средства электросвязи Безопасность |  | постановление СМ РБ от 20.06.2018 № 469 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ТКП 45-2.04-153-2009 ## Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования |  | ## приказ ## Минстройархитектуры РБ от 14.10.2009 ## № 338 |  |  | поправка ИБ 7-10 изм. № 1 приказ от 27.01.15 № 19 изм. № 2 приказ от 05.02.18 № 5 изм. № 3 приказ от 03.12.18 № 258 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.04-326-2018 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования |  | ## приказ ## Минстройархитектуры РБ от 02.10.2018 № 212 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-19 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.04-296-2014 Силовое и осветительное оборудование промышленных предприятий. Правила проектирования |  | ## приказ ## Минстройархитектуры РБ от 06.06.2014 № 160 |  |  | изм. № 1 приказ от 30.03.17 № 65 |  |  |  |  |
| ТКП 45-4.04-297-2014 Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования |  | ## приказ Минстройархитектуры РБ от 06.06.2014 № 160 |  |  | изм. № 1 приказ от 30.03.17 № 65 |  |  |  |  |
| ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | постановление Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 № 16 |  |  | изм. № 1 пост. от 11.03.14 № 6 изм. № 2 пост. от 27.11.18 № 43 |  |  |  |  |
| ТКП 290-2010 Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |  | приказ Министерства энергетики РБ от 27.12.2010 № 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний |  | постановление Министерства энергетики РБ от 23.08.2011 № 44 |  |  | введен с отменой на территории РБ ПУЭ шестого издания в части гл. 1.1, гл. 1.5, гл. 1.7, гл. 1.8, гл. 2.2, гл. 2.4, гл. 2.5, гл. 4.1, гл. 4.2, гл. 4.4, гл. 5.2, гл. 5.3, гл. 7.1 изм. № 1 пост. от 23.12.13 № 50 изм. № 2 пост. от 29.05.18 №17 поправка ИУ ТНПА 10-18 |  |  |  |  |
| ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |  | постановление Министерства энергетики РБ от 28.11.2012 № 228 |  |  | изм. № 1 приказ от 23.11.18 № 43 |  |  |  |  |
| ТКП 458-2012 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей |  | постановление Министерства энергетики РБ от 26.12.2012 № 66 |  |  | изм. № 1/ПР пост. от 27.08.18 № 29 |  |  |  |  |
| ТКП 459-2012 Правила безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей |  | постановление Министерства энергетики РБ от 26.12.2012 № 66 |  |  | изм. № 1/ПР пост. от 27.08.18 № 29 |  |  |  |  |
| СТБ 1324-2002 Приборы электрические бытовые для приготовления пищи. Плиты и столы электрические, электродуховки. Общие технические условия. |  | постановление Госстандарта РБ от 7.07.2002 г. № 27 |  |  | переиздан в 2012 с изм. № 1 - 3 изм. № 4 пост. от 12.06.17 № 44 изм. № 5 пост. от 26.08.19 № 50 поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |  |  |  |
| СТБ 1346-2016 Энергосбережение. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 14.12.2016 № 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1691-2006 Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов. Требования к организациям |  | постановление Госстандарта РБ от 20.11.2006 № 55 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-10 |  |  |  |  |
| СТБ 1770-2016 Энергосбережение. Основные термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 14.12.2016 № 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1791-2007 Элементы заземления. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.09.2007 № 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2248-2012 Оборудование электрическое бытовое и офисное. Показатели и методы измерения энергопотребления в режимах ожидания и выключения |  | постановление Госстандарта РБ от 10.02.2012 № 12 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-13 |  |  |  |  |
| Газы горючие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 036/2016 Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива |  | решение Совета ЕЭК от 09.08.2016 № 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 046/2018 О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию |  | решение Совета ЕЭК от 14.09.2018 № 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 2262-2012 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 20.04.2012 № 21 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 8-14, изм. № 2 ИУ ТНПА 3-19 поправки ИУ ТНПА 2-13, 11-14 |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 6143-2003 Анализ газов. Методы сравнения для определения и проверки состава газовых смесей для калибровки |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2003 № 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 14912-2006 Анализ газов. Преобразование данных о составе газовой смеси |  | постановление Госстандарта РБ от 15.11.2006 № 54 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-08 |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 15469-2014 Газы углеводородные сжиженные. Определение свободной воды визуальным методом |  | постановление Госстандарта РБ от 15.12.2014 № 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрология. Средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.000-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Основные правила организации и функционирования |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.001-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственные испытания средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 2-16 изм. № 2 ИУ ТНПА 10-17 изм. № 3 ИУ ТНПА 6-18 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.002-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.003-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 31.08.2011 № 64 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-16 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.004-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическая аттестация средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.005-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Стандартные образцы. Основные положения. Порядок разработки, утверждения, регистрации и применения |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 поправка ИУ ТНПА 10-13 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.006-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 № 78 | изм. № 1 ИУ ТНПА 3-17 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 8.014-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-17 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 355-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Порядок метрологического обеспечения автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии |  | постановление Министерства энергетики, Госстандарта РБ от 12.12.2011 № 68/88. |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 391-2016 Аттестация испытательного оборудования. Правила проведения работ |  | постановление Госстандарта РБ от 28.11.2016 № 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 425-2017 Контроль применяемых средств измерений организации. Правила проведения работ вне сферы законодательной метрологии |  | постановление Госстандарта РБ от 06.03.2017 № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |  | постановление МЧС РБ от 29.01.2013 № 4 | изм. № 1 пост МЧС от 27.03.15 № 13 изм. № 2 пост МЧС от 16.08.16 № 50 |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 579-2016 Порядок отнесения применяемых средств измерений к сфере законодательной метрологии |  | постановление Госстандарта РБ от 26.02.2016 № 17 | изм. № 3 пост МЧС от 12.09.19 № 52 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1530-2005 Инструмент аварийно-спасательный переносной. Классификация |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2005 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1624-2013 Уровнемеры автоматические для измерения уровня жидкости в стационарах резервуарах-хранилищах. Общие требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 29.01.2013 № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8019-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2002 № 30 | изм. № 1 ИУС РБ 5-03 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-08 изм. № 3 ИУ ТНПА 11-09 изм. № 4 ИУ ТНПА 12-10 восстановлено действие изм. № 5 ИУ ТНПА 10-11 изм. № 6 ИУ ТНПА 11-14 поправки 11-13, 9-15, 6-16 |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8032-2007 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измерения геодезические. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.09.07 № 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8056-2015 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 8064-2016 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Диафрагмы, устанавливаемые в трубопроводах для определения расхода и количества жидкостей и газов |  | постановление Госстандарта РБ от 15.07.2016 № 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО 10012-2004 Системы управления измерениями. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию |  | постановление Госстандарта РБ от 30.08.2004 № 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |  | постановление Госстандарта РБ от 23.02.2007 № 9 | до 30.11.2020 изм. № 1 ИУТНПА 11-07 |  |  |  |  |  |  |
| ПМГ 06-2001 Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений |  | постановление Госстандарта РБ от 30.10.2002 ##### № 52 | поправка ИУС РБ 6-02 |  |  |  |  |  |  |
| РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 20.12.2018 № 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 19.04.2006 ##### № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР 2007/003/BY Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь |  | постановление Совета Министров РБ от 16.05.2007 № 611 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоиспользующее оборудование и приборы учета расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 30-1-1-2005 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-1. Безопасность. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2005 № 17 |  |  | изм. № 1 ИУТНПА 12-05 |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 30-1-2-2004 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 89-2012 Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 298-2011 Системы автоматического управления газовыми горелками и газовыми приборами с вентиляторами или без вентиляторов |  | постановление Госстандарта РБ от 22.12.2011 № 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 521-2012 Технические требования к приборам, работающим на сжиженном нефтяном газе. Приборы газовые переносные, работающие на сжиженном нефтяном газе |  | постановление Госстандарта РБ от 18.01.2012 № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 676-2012 Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха для горения |  | постановление Госстандарта РБ от 30.06.2012 № 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 778-2009 Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2009 № 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1159-99 Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 16.06.1999 № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 1319-2009 Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2009 № 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕN 1359-2012 Счетчики газа. Счетчики газа мембранного типа |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1757-2007 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2007 № 35 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-12 изм. № 2 ИУ ТНПА 12-14 изм. № 3 ИУ ТНПА 3-16 поправки ИУ ТНПА 5-12, 7-12, 3-17, 10-19 |  |  |  |  |
| СТБ 8011-99 СОЕИ Республики Беларусь. Счетчики газа. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1999 № 28 |  |  | поправка ИУС РБ 4-00 |  |  |  |  |
| СТБ EN 12261-2009 Счетчики газа турбинные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 11.02.2009 № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 12405-1-2012 Счетчики газа. Электронные преобразователи объема газа. Часть 1. Приведение объема газа к стандартным условиям |  | постановление Госстандарта РБ от 13.12.2012 № 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 12480-2017 Счетчики газа ротационные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 11.12.2017 № 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 13611-2012 Устройства обеспечения безопасности и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.06.2012 № 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 14236-2014 Счетчики газа ультразвуковые бытового назначения |  | постановление Госстандарта РБ от 14.08.2014 № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 15181-2017 Метод измерения потребления энергии газовыми духовками |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2017 № 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе |  | решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 875 |  |  | в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.02.2015 № 9 |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП 45-3.03-19-2006 Автомобильные дороги. Нормы проектирования |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 26.01.2006 № 19 |  |  | изм. № 1 ИБ 5-08 изм. № 2 ИБ 10-08 изм. № 3 ИУ ТНПА 3-10 изм. № 4 ИУ ТНПА 4-15 изм. № 5 приказ от 28.11.17 № 245 |  |  |  |  |
| ТКП 248-2010 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств. Нормы и правила проведения |  | постановление Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 13.05.2010 № 36 |  |  | изм. № 1 пост. от 11.02.16 № 4 |  |  |  |  |
| СТБ 17.0.1.01-2001 Охрана природы. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 20.12.2001 № 47 |  |  | изм. № 1 пост. от 12.12.2019 № 70 |  |  |  |  |
| СТБ EN 589-2008 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.2008 № 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 914-99 Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств. Типы и основные размеры, технические требования, методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1999 № 28 |  |  | изм. № 1 ИУС РБ 4-02 № 2 ИУС РБ 4-03 изм. № 3 ИУ ТНПА 1-05 изм. № 4 ИУ ТНПА 2-07 изм. № 5 ИУ ТНПА 5-08 изм. № 6 ИУ ТНПА 6-10 изм. № 7 ИУ ТНПА 5-11 изм. № 8 ИУ ТНПА 4-16 поправки: ИУС РБ 1-00, 5-03 |  |  |  |  |
| СТБ 928-2004 Автомобили, их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт. Общие технические требования и правила приемки |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2004 № 28 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |  |
| СТБ 929-2004 Автомобили, их составные части, выпускаемые из капитального ремонта. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2004 № 28 |  |  | переиздан (июль 2009) с изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |  |
| СТБ 930-2004 Автомобили, их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выпускаемые из капитального ремонта. Комплектность |  | постановление Госстандарта РБ от 28.06.2004 № 28 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |  |
| СТБ 960-2011 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Общие требования безопасности |  | постановление Госстандарта РБ от 28.03.2011 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 984-2009 Средства транспортные. Маркировка. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 06.04.2009 № 18 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-12 |  |  |  |  |
| СТБ 1140-2013 Технические средства дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2013 № 56 |  |  | поправка ИУ ТНПА 7-14, 8-18 изм. № 1 пост. от 07.08.18 № 42 |  |  |  |  |
| СТБ 1175-2011 Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса. Порядок проведения |  | постановление Госстандарта РБ от 10.06.2011 № 30 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 1-14 изм. № 2 ИУ ТНПА 6-15 изм. № 3 ИУ ТНПА 11-15 |  |  |  |  |
| СТБ 1300-2014 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.01.2014 № 5 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 12-14 изм. № 2 ИУ ТНПА 9-15 изм. № 3 пост. от 01.10.18 № 55 |  |  |  |  |
| СТБ 1487-2004 Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Термины и определения |  | постановление Госстандарт РБ от 31.05.2004 № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1641-2019 Транспорт дорожный. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки |  | постановление Госстандарта РБ от 08.04.2019 № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1656-2016 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1657-2016 Топлива жидкие. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1658-2015 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  | поправка ИУ ТНПА 1-16 поправка ИУ ТНПА 2-16 |  |  |  |  |
| СТБ 1731.3-2007 Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Часть 3. Требования к перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении |  | постановление Госстандарта РБ от 23.02.2007 № 9 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 4-09 |  |  |  |  |
| СТБ 1738-2007 Транспортные средства оперативного назначения. Цветографическая окраска, опознавательные знаки, специальные световые и звуковые сигналы. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 2-08 изм. № 2 ИУ ТНПА 4-09 изм. № 3 ИУ ТНПА 6-10 изм. № 4 ИУ ТНПА 9-12 изм. № 5 ИУ ТНПА 10-12 изм. № 6 ИУ ТНПА 2-17 поправка 3-17 |  |  |  |  |
| СТБ 1848-2009 Транспорт дорожный. Экологические классы |  | постановление Госстандарта РБ от 13.03.2009 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13081-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Переходник и соединитель для паросборника |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13082-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Клапан отвода паров |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13083-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Переходник для нижнего налива и слива |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ ЕН 13922-2006 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование. Системы ограничения наполнения жидким топливом |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2006 № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газорегуляторные пункты, регуляторы давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 88-1-2012 Регуляторы давления и устройства обеспечения безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа |  | постановление Госстандарта РБ от 20.04.2012 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ EN 88-2-2012 Регуляторы давления и устройства обеспечения безопасности для газовых приборов. Часть 2. Регуляторы с давлением на входе свыше 500 мбар, но не более 5 бар |  | постановление Госстандарта РБ от 20.04.2012 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТБ 1244-2000 Пункты и установки газорегуляторные. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 31.12.2000 № 30 | переиздание 2011г. с изменениями №№ 1, 2 |  |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 00555028-009-94 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | РУП «Белгазтехника» 01.06.1994 | срок действия до 31.08.2029 г. изм. 1-3 извещения изм. 4 ИУ ТУ 3-01 изм. 5 ИУ ТУ 6-01 изм. 6 ИУ ТУ 4-04 изм. 7 ИУ ТУ 3-07 изм. 8 ИУ ТУ 3-09 изм. 9 ИУ ТУ 3-14 изм.10 ИУ ТУ 4-17 изм.11 ИУ ТУ 6-18 изм.12 ИУ ТУ 4-19 |  |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 00555028-017-95 Пункты газорегуляторные блочные ГРП |  | РУП «Белгазтехника» 01.07.1995 | срок действия до 30.06.2020 г. изм. 1-2 извещения изм. 3 ИУ ТУ 4-00 изм. 4 ИУ ТУ 4-03 изм. 5 ИУ ТУ 2-04 изм. 6 ИУ ТУ 4-05 изм. 7 ИУ ТУ 1-06 изм. 8 ИУ ТУ 3-08 изм. 9 ИУ ТУ 4-10 изм.10 ИУ ТУ 3-15 изм.11 ИУ ТУ 4-17 изм.12 ИУ ТУ 2-18 изм.13, 14 ИУ ТУ 6-18 |  |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 100008077.001-2004 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | УП «Минскоблгаз» 14.12.2004 | срок действия до 28.02.2024 изм. 1 ИУ ТУ 1-10 изм. 2 ИУ ТУ 6-14 изм. 3 ИУ ТУ 5-17 |  |  |  |  |  |  |
| ТУ BY 400035057.004-2018 Пункты газорегуляторные блочные ГРП |  | УП «Гомельоблгаз» 12.03.2018 | срок действия до 12.03.2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| ТУ BY 400230107.003-2015 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | ОАО «Гомельгазстрой» 03.08.2015 | срок действия до 03.08.2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| ТУ BY 500036445.001-2013 Пункты газорегуляторные шкафные ШРП |  | УП «Гроднооблгаз» 12.07.2013 | срок действия до 12.07.2023 г. изм. 1 ИУ ТУ 5-18 |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.2 Межгосударственные стандарты и государственные стандарты ## Республики Беларусь. Технические условия Республики Беларусь ## 3.2.1 Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации Стандарты межгосударственные Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  | поправка ИУС РБ 4-03. в части раздела 9 действует ГОСТ 1.3-2014 поправка ИУ ТНПА 10-19 изм. № 1 изм. № 2 ИУ ТНПА 6-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  |  | поправка ИУ ТНПА 1-18 |  |  |  |  |
| ЕСКД – Единая система конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД Нормоконтроль |  | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.114-2016 ЕСКД Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 11.04.2017 № 29 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-18 |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД Эксплуатационные документы |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправка ИУ ТНПА 8-16 поправка ИУ ТНПА 2-17 |  |  |  |  |
| ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД Правила выполнения эксплуатационных документов |  | постановление Госстандарта РБ пост. от 29.08.2006 № 39 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-07 поправка ИУ ТНПА 3-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2017 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 5-19 поправка ИУ ТНПА 3-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 29.10.1999 № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 21.205-2016 СПДС Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений |  | постановление Госстандарта РБ от 06.09.2017 № 72 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-18 |  |  |  |  |
| ГОСТ 21.206-2012 СПДС Условные обозначения трубопроводов |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.03-97 БВЧС Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.04-97 БВЧС Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.05-97 БВЧС Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.0.07-97 БВЧС Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров |  | постановление Госстандарта РБ от 07.06.2002 № 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.1.01-97 БВЧС Мониторинг и прогнозирование. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| СПДС – Система проектной документации для строительства БВЧС – Безопасность в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.1.02-97 БВЧС Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.2.04-2012 БВЧС Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила |  | постановление Госстандарта РБ от 12.03.2015 № 13 |  |  | поправка ИУ ТНПА 7-16 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.2.05-97 БВЧС Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.3.01-97 БВЧС Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.3.03-97 БВЧС Защита населения. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22.9.01-97 БВЧС Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.12.1998 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 5577-2009 Контроль неразрушающий ультразвуковой. Словарь |  | постановление Госстандарта РБ от 25.06.2009 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  | поправки: ИУ ТНПА 5-06, ИУ ТНПА 6-15 |  |  |  |  |
| ГОСТ 9150-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2003 № 49 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-04 |  |  |  |  |
| ГОСТ CEN/TS 15173-2010 Газоснабжение. Система управления целостностью трубопровода (PIMS). Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 31.08.2011 № 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений |  | приказ Минстройархитектуры РБ от 01.06.1995 № 129 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30765-2001 Тара транспортная металлическая. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30780-2002 Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2003 № 8 |  |  | поправка ИУ ТНПА 1-06 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30831-2002 Источники высокоинтенсивного оптического излучения. Газоразрядные импульсные и непрерывного действия. Методы измерения электрических параметров и параметров излучения |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2003 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30893.2-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  | поправки ИУС РБ 7-04 ИУ ТНПА 8-05 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2005 № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 32966-2014 (IEC 60449:1973) Установки электрические. Диапазоны напряжения |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 34027-2016 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Механическая безопасность. Назначение срока безопасной эксплуатации линейной части магистрального газопровода |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 34069 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная станция. Контроль и испытания |  | постановление Госстандарта РБ от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 34070 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная станция. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газы горючие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 589-2014 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 3993-2013 Газы углеводородные сжиженные и легкие углеводороды. Определение плотности или относительной плотности. Метод с использованием ареометра под давлением |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 4256-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 4257-2013 Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб |  | постановление Госстандарта РБ от 09.11.2015 № 52 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 01.04.2016 № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 9162-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Газы углеводородные сжиженные. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 10679-2019 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  | с 01.03.2019 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 13757-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение содержания маслянистых остатков. Высокотемпературный метод |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 14921-2018 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 17310-2002 Газы. Пикнометрический метод определения плотности |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2003 № 30 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-16 |  |  |  |  |
| ГОСТ 14921-2018 Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления. Методы отбора проб |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 20448-2018 Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  | поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 22387.2-2014 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |  | постановление Госстандарта РБ от 18.04.2018 № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 26374-2018 Газ горючий природный. Определение общей серы |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 14.08.2001 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 27578-2018 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  | поправка ИУ ТНПА 9-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 28656-2019 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  | с 01.03.2019 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30319.1-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2016 № 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода |  | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2016 № 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30319.3-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава |  | постановление Госстандарта РБ от 29.09.2009 № 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 31370-2008 Газ природный. Руководство по отбору проб |  | постановление Госстандарта РБ от 26.10.2009 № 55 |  |  | поправка ИУТНПА 12-09 |  |  |  |  |
| ГОСТ 34429-2018 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы и соединительные детали из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 1167-2-2013 Трубы, соединительные детали и узлы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 00203507.016-97 Муфты соединительные полиэтиленовые с закладными нагревателями |  | ОАО «БЗПИ» 01.09.1997 г. |  |  | срок действия до 01.05.2029 изм. 1 от 09.10.00 изм. 2 от 26.02.03 изм. 3 от 01.07.04 изм. 4 от 03.11.06 изм. 5 от 01.01.10 изм. 6 от 01.05.13 изм. 7 от 01.01.15 изм. 8 от 18.11.16 изм. 9 от 17.03.17 изм. 10от 01.04.19 |  |  |  |  |
| ТУ BY 390353931.003-2009 |  | Минстройархитектуры РБ |  |  | срок действия до 07.09.2024 изм. 1 от 12.10.10 изм. 2 от 07.09.14 изм. 3 от 01.07.15 изм. 4 от 21.07.17 изм. 5 от 09.02.18 изм. 6 от 07.09.19 |  |  |  |  |
| ТУ BY 400035057.001-2014 Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов низкого и среднего давления |  | РПУП «Гомельоблгаз» 19.08.2014 г. |  |  | срок действия до 19.08.2024 изм. 1 от 26.08.19 ИУ ТУ 4-19 |  |  |  |  |
| ТУ BY 400035057.002-2014 Вводы полиэтиленовые для газопровода низкого и среднего давления |  | РПУП «Гомельоблгаз» 06.08.2014 г. |  |  | срок действия до 06.08.2024 г. изм. 1 ИУ ТУ 6-15 изм. 2 ИУ ТУ 4-19 |  |  |  |  |
| ТУ РБ 600012297.024-2001 Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов |  | ОАО «БЗПИ» 05.10.2001 г. |  |  | срок действия до 15.03.2021 г. изм. 1 от 04.07.03, изм. 2 от 02.06.05, изм. 3 от 26.04.06, изм. 4 от 15.03.11 изм. 5 от 24.08.12 изм. 6 от 15.03.16 изм. 7 от 18.11.16 изм. 8 от 17.03.17 |  |  |  |  |
| ТУ BY 600012297.065-2009 Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов |  | ОАО «БЗПИ» 01.09.2009 г. |  |  | срок действия до 1.01.2039 г. изм. 1 от 24.08.12 изм. 2 от 20.02.12 изм. 3 от 01.01.15 изм. 4 от 17.03.17 изм. 5 от 06.12.17 изм. 6 от 01.10.18 |  |  |  |  |
| ТУ РБ 700010367.004-2004 Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов |  | УП «Могилевоблгаз» 01.05.2005 г. |  |  | срок действия до 1.05.2020 г. изм. 1 ИУ ТУ 3-10 изм. 2 ИУ ТУ 3-15 |  |  |  |  |
| Трубы стальные, соединительные детали и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 04.10.2015 № 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 3706-93 Задвижки. Строительные длины |  | постановление Белстандарта РБ от 30.12.1994 № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 20.02.2009 № 8 |  |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-11 |  |  |  |
| ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  | поправка ИУ ТНПА 8-09 |  |  |  |
| ГОСТ 8943-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) |  |  |  |
| ГОСТ 8944-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 2-77) |  |  |  |
| ГОСТ 8947-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8948-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8949-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8950-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8951-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8952-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8953-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) |  |  |  |
| ГОСТ 8954-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) |  |  |  |
| ГОСТ 8955-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8956-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) |  |  |  |
| ГОСТ 8957-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80) изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8958-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), попр. (ИУС 5-79) |  |  |  |
| ГОСТ 8959-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), попр. (ИУС 3-79, ИУС РБ 10-04) |  |  |  |
| ГОСТ 8961-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 г. № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), |  |  |  |
| ГОСТ 8962-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Колпаки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8963-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (февраль 2011 г.) с изменением № 1 (ИУС 11-80), изменением № 2 (ИУС 7-83) |  |  |  |
| ГОСТ 8966-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) |  |  |  |
| ГОСТ 8967-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Ниппели. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (март 2011 г.) |  |  |  |
| ГОСТ 8968-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (июнь 2011 г.) с поправкой (ИУ ТНПА 5-10) |  |  |  |
| ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  |  | переиздание (июнь 2011 г.) |  |  |  |
| ГОСТ ISO 9329-4-2013 Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия. Часть 4. Аустенитные коррозионно-стойкие стали |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов |  | постановление Госстандарта РБ от 15.07.2016 № 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 10332-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля сплошности |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 10543-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2004 № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 15069-2015 Безопасность газовых соединительных клапанов для металлических шлангов в сборе, используемых для подсоединения бытовых приборов, работающих на газовом топливе |  | постановление Госстандарта РБ от 01.10.2018 № 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R≈1,5 DN). Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 поправка ИУ ТНПА 7-16 |  |  |  |
| ГОСТ 17376-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 |  |  |  |
| ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 |  |  |  |
| ГОСТ 17379-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 10-07 поправки ИУС РБ 3-03 ИУ ТНПА 3-10 |  |  |  |
| ГОСТ 24950-2019 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных трубопроводов. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  |  | с 01.03.2020 |  |  |  |
| ГОСТ 30563-98 Трубы бесшовные холодно-деформированные из углеродистых сталей со специальными свойствами. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 24.08.2000 № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30564-98 Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 24.08.2000 № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30753-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2 D (R DN). Конструкция |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  | поправка ИУС РБ 2-03 |  |  |  |
| ГОСТ 32028-2012 Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  |  | до 01.07.2021 |  |  |  |
| ГОСТ 32028-2017 Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и газовых приборов |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-17 ИУ ТНПА 8-17 |  |  |  |
| ГОСТ 34004-2016 Трубы стальные обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и трубы для трубопроводов. Дефекты поверхности резьбовых соединений. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 13.11.2017 № 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ РБ 500013904.002-2001 Трубы стальные диаметром 32÷1020 мм с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена |  | РСМУП Гродногаз- стройизоляция 05.09.01 |  |  |  | срок действия до 1.09.2021г. изм. 1 от 25.07.03 изм. 2 от 01.09.06 изм. 3 от 19.12.08 изм. 4 от 01.09.11 изм 5 от 09.07.13 изм. 6 от 28.03.14 изм. 7 от 16.02.16 изм. 8 от 01.09.16 изм. 9 от 12.04.18 |  |  |  |
| Защита от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.072-2017 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения |  | постановление Госстандарта РБ от 01.10.2018 № 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕСЗКС – Единая система защиты от коррозии и старения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.101-2002 ЕСЗКС. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |  | постановление Госстандарта РБ от 27.10.2005 № 48 |  |  | поправка ИУ ТНПА 10-06 |  |  |  |  |
| ГОСТ 9.602-2016 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии |  | постановление Госстандарта РБ от 12.06.2017 № 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 16295-93 Бумага противокоррозионная. Технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 30.12.1994 № 15 |  |  | поправка ИУС РБ 2-98 до 01.07.2020 |  |  |  |  |
| ГОСТ 16295-2018 Бумага противокоррозионная. Технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 01.02.2019 № 5 |  |  | с 01.11.2019 |  |  |  |  |
| Сварка и резка металлов. Методы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 14127-2015 Контроль неразрушающий. Ультразвуковая толщинометрия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  | поправка ИУ ТНПА 5-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 15317-2015 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2015 № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17635-2018 Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов |  | постановление Госстандарта РБ от 07.06.2019 № 34 |  |  | с 01.02.2020 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17636-1-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки |  | постановление Госстандарта РБ от 20.12.2018 № 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17636-2-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых дефекторов |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 17638-2018 Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль |  | постановление Госстандарта РБ от 05.08.2019 № 46 |  |  | с 01.03.2020 |  |  |  |  |
| ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |  | постановлением Госстандарта РБ от 17.12.1992 № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта РБ |  |  | переиздание (май 2013 г.) с поправкой (ИУС 4-83) |  |  |  |  |
| ГОСТ 30703-2001 Контроль неразрушающий. Безопасность испытаний на герметичность. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 22.08.2002 № 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоиспользующее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 30-2-1-2017 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-1. Рациональное использование энергии. Общие положения |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2017 № 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 126-2016 Устройства управления многофункциональные для газовых приборов |  | постановление Госстандарта РБ от 25.05.2018 № 32 |  |  | поправка ИУ ТНПА 11-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 303-3-2013 Котлы отопительные. Часть 3. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2014 № 19 |  |  | поправка ИУ ТНПА 11-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 303-7-2013 Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт. Технические требования и методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2014 № 19 |  |  | поправка ИУ ТНПА 11-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 613-2010 Нагреватели газовые автономные конвективные |  | постановление Госстандарта РБ от 28.10.2011 г. № 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 625-2013 Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к контуру горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2014 № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 1196-2013 Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправки ИУ ТНПА 3-16, 2-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 1020-2014 Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений не бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентиляторами для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  | постановление Госстандарта РБ от 15.12.2014 № 54 |  |  | поправки ИУ ТНПА 11-18, 11-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 11032-97 Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 27.02.2002 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 19910-94 Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые. Общие технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  | переиздание 2010 г. с изм. № 1, 2 BY, поправкой (ИУС РБ 4-95) |  |  |  |  |
| ГОСТ 20219-93 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1996 № 15 |  |  | переиздание 2010 г. поправка ИУ ТНПА 5-11 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31848-2012 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 11.11.2014 № 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 31851-2012 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Методы испытаний. |  | постановление Госстандарта РБ от 11.11.2014 № 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 32441-2013 Аппараты отопительные бездымоходные небытового назначения для сжиженных углеводородных газов тепловой мощностью не более 10 кВт |  | постановление Госстандарта РБ от 11.06.2015 № 31 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 32451-2013 Аппараты газовые отопительные автономные с открытой фронтальной поверхностью |  | постановление Госстандарта РБ от 01.04.2016 № 27 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |  |  |  |
| Горелки газовые промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 676-2016 Горелки газовые автоматические с принудительной пода- чей воздуха для горения |  | постановление Госстандарта РБ от 19.08.2016 № 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1997 № 17 |  |  | переиздание 2010 г с изм. № 1, 2, поправкой |  |  |  |  |
| ГОСТ 29134-97 Горелки газовые промышленные. Методы испытаний |  | постановление Госстандарта РБ от 30.04.1999 № 3 |  |  | переиздание (июль 2010 г.) с изм. № 1, 2, поправкой, поправка ИУ ТНПА 7-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 32028-2017 Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и газовых приборов |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 34317-2017 Безопасность и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами. Системы контроля герметичности автоматических запорных клапанов |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2019 № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Баллоны и устройства для сжиженных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 11439-2014 Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 20.03.2017 № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия |  | Введен в действие на территории РБ пост. Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ от 17.12.1992 г. № 3 |  |  | изм. № 1 ИУС 2-90 изм. № 2 ИУС 4-92 изм. № 3РБ ИУС РБ 2-03 попр. ИУС 6-90 |  |  |  |  |
| ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 29.03.2013 № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 21804-94 Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 12-10 Переиздание 2011 г. |  |  |  |  |
| ГОСТ 21805-94 Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические требования |  | постановление Белстандарта РБ от 16.03.1995 № 2 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 12-10 Переиздание 2011 г. |  |  |  |  |
| ТУ BY 100270876.180-2014 Установка для подготовки списанных баллонов к утилизации УПСБ |  | #### РУП «Белгазтехника» дата введения 20.05.2014 |  |  | срок действия до 31.08.2029 изм. № 1 ИУ ТНПА 4-19 |  |  |  |  |
| Средства измерений. Метрология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.005-2002 ГСОЕИ Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.010-2013 ГСОЕИ Методики выполнения измерений. Основные положения |  | постановление Госстандарта РБ от 04.03.2016 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.217-2003 ГСОЕИ Трансформаторы тока. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2016 № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.324-2002 ГСОЕИ Счетчики газа. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 30.01.2004 № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.346-2000 ГСОЕИ Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 04.04.2002 № 20 |  |  | изм. № 1 пост. от 30.08.13 № 45 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.510-2002 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости |  | постановление Госстандарта РБ от 31.10.2003 № 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСОЕИ – Государственная система обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.520-2005 ГСОЕИ Весы лабораторные. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2007 № 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.558-2009 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерения температуры |  | постановление Госстандарта РБ от 31.08.2011 № 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.578-2014 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах |  | постановление Госстандарта РБ от 28.08.2014 № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.586.1-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.01.2004 № 6 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.586.2-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.586.3-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.586.4-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования. |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.586.5-2005 ГСОЕИ Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений |  | постановление Госстандарта РБ от 30.03.2007 № 19 |  |  | изм. № 1 BY ИУ ТНПА 8-07 поправка ИУ ТНПА 2-10 |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.611-2013 ГСОЕИ Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода |  | постановление Госстандарта РБ от 09.11.2015 № 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.616-2013 ГСОЕИ Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 09.11.2015 № 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.658-2016 ГСОЕИ Резервуары для сжиженного газа стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом |  | постановление Госстандарта РБ от 29.12.2016 № 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 8.660-2017 ГСОЕИ Дефектоскопы ультразвуковые. Методика поверки |  | постановление Госстандарта РБ от 31.07.2017 № 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 30.12.1999 № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения |  | постановление Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР от 30.07.1970 № 1169 |  |  | переиздание 2013 г. |  |  |  |  |
| ГОСТ 16920-93 Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования. Методы испытаний |  | постановление Белстандарта РБ от 30.12.1994 № 15 |  |  | переиздание 2017 г. |  |  |  |  |
| ГОСТ 33242-2015 Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси. Метрологические и технические требования. Испытания |  | постановление Госстандарта РБ от 14.04.2015 № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ Р ЕН 50194-2008 Газосигнализаторы электрические для детектирования горючих газов в жилых помещениях. Общие требования и методы контроля |  | постановление Госстандарта РБ от 08.11.2012 № 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | поправка ИУ ТНПА 3-17 |  |  |  |  |
| ГОСТ ISO 9244-2016 Машины землеройные. Знаки безопасности на машинах. Основные принципы |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  | изм. № 1 ИУ ТНПА 7-17 |  |  |  |  |
| ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов |  | постановление Госстандарта РБ от 16.04.1998 № 6 |  |  | переиздание 2013 с изм. № 1 ИУС РБ 1-01 изм. № 2 ИУ ТНПА 3-08 изм. № 3 ИУ ТНПА 2-13 поправками: ИУС РБ 6-98 ИУС РБ 2-01 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 15376-2014 Топлива автомобильные. Этанол в качестве компонента моторного топлива. Требования и методы испытания |  | постановление Госстандарта РБ от 15.06.2016 № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ ИСО 15501-1-2006 Транспорт дорожный. Топливные системы, работающие на сжатом природном газе (СПГ). Часть 1. Требования безопасности |  | постановление Госстандарта РБ от 30.10.2006 № 50 |  |  | поправка ИУ ТНПА 12-06 |  |  |  |  |
| ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2002 № 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 30.10.1997 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30557-98 Бензины автомобильные. Метод определения индивидуального и суммарного содержания ароматических углеводородов |  | постановление Госстандарта РБ от 22.07.1998 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 31077-2002 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия |  | постановление Госстандарта РБ от 28.02.2003 № 8 |  |  | изм. № 1 РБ ИУС РБ 5-03 изм. № 2 BY ИУ ТНПА 2-09 изм. № 3 BY ИУ ТНПА 11-09 изм. № 4 BY 12-12 |  |  |  |  |
| ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования |  | постановление Госстандарта РБ от 07.10.2015 № 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование взрывозащищенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.2-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.3-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.4-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.6-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 #### № 37 |  |  | поправка ИУС РБ 6-03 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.7-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение О |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 #### № 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.8-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 #### № 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.12-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.13-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |  | постановление Госстандарта РБ от 09.12.2003 № 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.14-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 № 37 |  |  | поправка ИУС РБ 2-04 |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.15-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.17-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» |  | постановление Госстандарта РБ от 29.08.2003 #### № 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.18-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 #### № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 30852.19-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования |  | постановление Госстандарта РБ от 28.04.2003 № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2014 № 79 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ 31610.10-2012/ IEC 60079-10:2002 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон |  | постановление Госстандарта РБ от 16.06.2014 № 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 31610.11-2014/ IEC 60079-11:2011 Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» |  | постановление Госстандарта РБ от 14.10.2016 № 79 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 50270-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода |  | постановление Госстандарта РБ #### от 07.07.2015 № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ EN 50274-2012 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим током. Защита от преднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям |  | постановление Госстандарта РБ #### от 28.08.2015 № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» |  | постановление Госстандарта РБ #### от 11.06.2015 № 31 |  |  | поправка ИУ ТНПА 2-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов |  | постановление Госстандарта РБ #### от 11.06.2015 #### № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода |  | постановление Госстандарта РБ от 07.07.2015 #### № 34 |  |  | поправка ИУ ТНПА 6-19 |  |  |  |  |
| ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к ручным рубанкам |  | постановление Госстандарта РБ #### от 16.05.2018 № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газорегуляторные пункты, регуляторы давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 34011-2016 Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования |  | постановление Госстандарта РБ #### от 16.05.2018 #### № 30 |  |  |  |  |  |  |  |